|  | 招标编号：0721-2466C262-B28-830/01 |
| --- | --- |

服 务 采 购

招标文件

| 项目名称: | 武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检 |
| --- | --- |
| 招标编号: | 0721-2466C262-B28-830/01 |
| 招 标 人: | 上海金艺检测技术有限公司 |
| 招标机构: | 上海宝华国际招标有限公司 |

(签章位置)

2024年12月

目录

第一章 投标邀请书	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	21

第四章 合同条款及格式	25

第五章 服务需求	28

第六章 投标文件格式	34

# 第一章 投标邀请书

武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检

各投标人：

1.招标条件

本招标项目武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检，项目招标人为，上海金艺检测技术有限公司,项目资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目地点：武钢有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司、武汉钢电股份有限公司、武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司 。

2.2服务周期：365天。

2.3招标范围：

武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检包括235套环保在线监测设备的点检、维修等.

3.合格投标人的资格要求

3.1投标其他条件：

1、投标人未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）。

2、投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）。

3、投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单。

4、受邀单位。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年12月20日08时30分至2024年12月24日23时59分(北京时间，下同)，登录宝华智慧招标共享平台下载电子招标文件。

4.2招标平台使用费:500.00元人民币。

宝华客服热线：4001800060（投标系统操作及CA证书办理问题咨询）。

欧贝平台热线：400-920-9595（注册、自荐问题咨询）

网上购标方法 ：具体操作方法详见宝华智慧招标共享平台“操作指南”。

5.提交投标文件的截止时间与地点

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年12月25日09时40分(投标截止时间，下同)，投标人应在截止时间前通过宝华智慧招标共享平台递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，宝华智慧招标共享平台将予以拒收。

6.确认

你单位收到本邀请书后，请于2024年12月24日23时59分前,在宝华智慧招标共享平台确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

7.受理招标文件异议联系人及联系方式

| 异议联系人: | 杜海钢 | 联 系 方 式: | 021-66891006 |
| --- | --- | --- | --- |

8.招标人及招标代理机构联系方式

| 招标人: | 上海金艺检测技术有限公司 | 招标代理机构: | 上海宝华国际招标有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址: | 上海市宝山区牡丹江路1508号航运大厦2201室 | 地 址: | 上海市宝山区克山路550弄8号楼 |
| 联系人: | 沈华 | 联 系 人: | 杜海钢 |
| 电 话: | 18017801790 | 电 话: | 021-66891006 |

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是根据本项目的具体情况对 “投标人须知”中有关条款所作的补充和修改。两者如有不一致，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1. | 项目名称：武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检 项目地点：武钢有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司、武汉钢电股份有限公司、武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司 招标方式：邀请招标 招标范围：武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检包括235套环保在线监测设备的点检、维修等. 项目内容： 详见服务需求 服务期限：365天 招标人：上海金艺检测技术有限公司 联系人：沈华 联系电话：18017801790 招标代理单位：上海宝华国际招标有限公司 联系人：杜海钢 联系电话：021-66891006 |
| 2. | 资金来源：自筹资金， |
| 3. | 投标人资格要求：无 项目负责人资格要求：无 投标其他要求：1、投标人未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）。 2、投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）。 3、投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单。 4、受邀单位。 本次招标不接受联合体投标 |
| 8. | 招标文件发放： 时间：2024-12-20 08:30至2024-12-24 23:59 (北京时间，下同) 形式：宝华智慧招标共享平台发布 |
| 9. | 踏勘现场： 不组织 |
| 14.4 | 投标文件签字或盖章要求： £联合体协议（若有） £其他内容， 以上文件原件按要求签字或盖章，签章件扫描件与投标文件电子文档共同上传，签章件纸质版原件递交至招标机构 |
| 15.1 | 投标文件加密：投标人企业电子CA签名、加密 投标文件递交地址：宝华智慧招标共享平台 |
| 17.1 | 投标有效期：投标文件在开标之日起 90 日历日内有效 |
| 18. | 投标保证金金额：20000.00元。 递交时间：投标截止时间前。 投标保证金形式：投标保证金应注明招标编号，应使用人民币，采用电汇形式，不接受银行汇票（包括承兑汇票）、支票、贷记凭证、人民币现钞、已背书的票据、商业汇票、不可撤销信用证和以个人名义汇入的汇款或解现等。投标保证金为银行保函的，银行保函原件需在投标截止前提交给招标机构。 名称：上海宝华国际招标有限公司 帐号：83100666030130001005896 开户银行名称：交通银行上海宝山支行 |
| 19. | 投标截止时间：2024-12-25 09:40 |
| 21. | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：宝华智慧招标共享平台开标大厅 |
| 27 | 评标办法：经评审的最低投标价法（一般服务）-货物 最高投标限价： 否 |
| 27 | 中标候选人数量：不超过3个 中标候选人公示时间： 不发布 |
| 37 | 招标服务收费，包含“传统招标代理服务收费”和“智慧平台服务（智慧增值服务）收费”，收费方式及标准如下： 招标服务费：本项目招标服务费由 中标人支付 ，招标服务费收费标准： 详见投标人须知正文 ，折扣率（收费系数）为50%。若单个标段单个合同签约人的招标服务费金额不足 5000 元 的，按 5000 元收取。 |
|  | 其他： 评审结果按经评审的投标价格由低到高进行排序，如出现评审价格相同时，依次以投标人注册资本较高的、公司成立日期较早的列前。 |

投标人须知正文

一．总则

1.项目概况

1.1项目名称：见前附表；

1.2项目地点: 见前附表；

1.3招标方式: 见前附表；

1.4招标范围: 见前附表；

1.5其他: 见前附表。

2.资金来源

见前附表。

3.投标人资格要求

3.1投标人须满足的资格要求见前附表。

3.2投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分进行投标者，将否决投标。

3.3 招标文件规定接受联合体投标的，联合体应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的不同单位，出现以下情况之一：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

②控股股东、单位负责人为同一自然人的；

③控股股东、单位负责人与其他投标人董高监为同一自然人的。

法人单位的单位负责人为法定代表人，分公司的单位负责人为分公司负责人，个人独资企业的单位负责人为个人独资企业的投资人，合伙企业的单位负责人为代表合作企业执行合伙企业事务的合作人；

（4）为本招标项目的代建人或招标机构；

（5）与本招标项目的代建人或招标机构同为一个法定代表人；

（6）与本招标项目的代建人或招标机构存在控股或参股关系；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被相关行政监督部门责令停业、被暂停或取消投标资格或者财产被接管或冻结的；

（10）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（12）被中国宝武、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单的；

（13）除招标文件另有规定外，成立日期（以营业执照为准）在招标项目公告发布前3个月内的；

3.5 投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃中标资格，导致重新招标的，该投标人不得参与后续招标活动；

3.6 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

4.投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

4.2 投标人不论中标与否，均不退还其招标平台使用费。

4.3 不论投标结果如何,投标人的投标资料均不退回。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二．招标文件

8.招标文件

8.1本项目的招标文件由下列部分组成：

第一章  招标公告/投标邀请函

第二章  投标人须知（含：投标人须知前附表）

第三章  需求任务书

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

8.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被否决。

8.3招标文件的澄清或修改作为本招标文件的附件，与招标文件具有同等法律效力。招标补充文件若与先期已发的招标文件有矛盾之处，以后发的招标补充文件为准。

9.现场踏勘

9.1招标人可根据需要组织现场踏勘。

9.2在现场踏勘过程中，非招标人的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其他损失，招标人均不负责。

9.3投标人自行解决现场踏勘交通工具。

9.4踏勘现场过程中，招标人介绍的项目现场和周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.答疑澄清

10.1投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应通过宝华智慧招标共享平台告知招标人或招标机构。

10.2招标人将澄清并解答投标人提出的问题或者不作解答，投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。

10.3招标人对所有问题的澄清和解答以补充招标文件发给所有收受招标文件的投标人。

10.4招标人只针对书面提问作出解答与澄清，澄清回复不包括问题的来源。

11.招标文件的修改

11.1招标人以补充招标文件的方式对招标文件进行修改。

11.2招标文件修改可能影响投标文件编制的，应当为投标人预留合理时间。

11.3补充文件通过宝华智慧招标共享平台发布，投标人在线确认。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式提出（招标文件发出时间至投标截止时间为10日及以下的，招标文件异议应当在投标截止时间3日前提出）。

三．投标文件的编制

12.投标语言

投标文件以及投标人和招标人之间的来往文件，均用中文书写，若需使用其他文字时，也应有汉语对照，其解释以中文文本为准。

13.投标文件的组成

- 投标文件封面；

- 投标函；

- 投标承诺书；

- 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

- 联合体协议书（如需要）；

- 投标报价一览表；

- 投标分项报价表；

- 投标保证金递交证明；

- 资质证明文件（信用证明、资质证书、业绩清单等）；

- 服务方案；

- 投标文件其他资料。

14.投标文件的编制

14.1 投标人应认真阅读招标文件，所递交投标文件应符合招标文件及招标补充文件规定，确保投标文件内容真实、准确，并充分反映招标文件各项要求。

14.2投标人应按招标文件提供的投标文件格式（详见第六章）编制投标文件。未提供格式的部分，投标人可自行编制。

14.3投标文件应包含招标文件要求的全部资料，并对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标将被否决。

14.5 若投标人在中标后签订协议时，提出投标文件以外的各种附加条件或不合理要求，招标人有权取消其中标资格，且由此给招标人造成的一切损失由该中标人负责。

14.6投标文件全部采用电子文档，通过宝华智慧招标共享平台上传。

15.投标文件的密封和标记

15.1所有电子投标文件在投标截止期前经投标人企业电子CA签名、加密后上传至宝华智慧招标共享平台（https://www.baohuabidding.com）。

15.2投标人未按招标文件和宝华智慧招标共享平台规定的方式进行加密、递交和解密等相关操作，导致其投标被拒绝的，投标人承担由此所产生的全部风险和后果。

16.投标报价

16.1 投标人应当按照招标文件相关内容及要求，在确保满足合同责任、义务的条件下，针对本项目进行投标报价。

16.2 投标报价是投标人按照招标文件要求，在规定服务周期完成招标范围内全部工作所需的所有费用（含增值税等国家规定的各项税费）。

16.3投标报价应当符合招标文件相关规定。

16.4报价货币采用人民币。如果报价表中单价与总价有出入，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；若数据的文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期见前附表。

17.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

17.3特殊情况下，招标人可以根据需要要求延长投标有效期。若投标人同意延长，也应相应延长投标保证金有效期，但不得修改投标文件。投标有效期延长后，投标保证金退还与没收的规定仍然适用。投标人可拒绝延长投标有效期的要求，且不会因此失去投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标保证金为投标文件组成部分。投标人按前附表规定向招标人递交投标保证金。

18.2投标保证金的提交及退还应按照招标人要求。使用银行保函方式，只接收中国建设银行开具的银行保函。投标人在投标截止时间之前将银行保函原件交至招标机构。

18.3投标保证金有效期与投标有效期相同。

18.4未按规定提交投标保证金的，其投标将被视为无效。

18.5招标人发出中标通知书、中标单位签订合同后，未中标投标人的投标保证金将无息退还。

18.6中标投标人的投标保证金，在签订合同后无息退还。

18.7发生以下情况投标保证金可不予退还：

- 开标后投标人在投标有效期内撤销投标；

- 如果中标人未能按本须知规定与招标人签订合同。

- 投标人出现串通投标行为。

四．投标文件的递交

19.递交投标文件的截止时间

19.1投标人在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标人通过宝华智慧招标共享平台递交电子投标文件。

19.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的投标文件，宝华智慧招标共享平台将予以拒收。

20.投标文件的更改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间前可以撤回其投标，撤回后可以再次提交投标文件。

20.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.3投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

五．开标

21.开标时间和地点见前附表。

22.开标程序：

22.1投标截止时间前两小时内，投标人在宝华智慧招标共享平台开标大厅签到；

22.2投标人按规定对递交的电子投标文件进行解密。开标后，宝华智慧招标共享平台公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

22.3投标人代表对电子开标记录进行确认和CA电子签名，若未在系统规定时间内点击确认或提出异议，招标机构将视为投标人已确认；

22.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人或招标机构当场作出答复，并制作记录。

六．评标

23.评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家与招标人代表共同组成。

24.评标程序

24.1评标遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24．1.1评标全过程严格保密，与评标有关的信息和资料不得外泄。

24．1.2投标人不得对评标进行任何干扰和影响。

24.2投标文件初步评审：

评标委员会首先应对投标文件进行初步评审。审查各投标文件是否实质性响应招标文件要求。如果投标文件未实质响应招标文件要求，该投标将被否决，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为实质性响应性招标文件要求的投标。

24.3开标后至授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，以及有关授予合同的有关信息等情况都不向投标人或与该过程无关人员泄漏。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、明显文字或计算错误、前后不一致或与国家政府部门及其下属网站公开信息不一致内容进行书面澄清。澄清通过宝华智慧招标共享平台进行。

25.2投标人不得借澄清的机会，对投标文件内容提出实质性修改。校核时发现的算术错误不在此列。

26.投标文件的评价与比较

26.1评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

26.2对投标文件的评价应主要考虑以下因素：

26.2.1投标报价；

26.2.2服务方案；

26.2.3其他。

27.评标办法

27．1评标办法见前附表。

27．2最高投标限价见前附表。

27．3确定中标人的办法

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

28.有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

28.1招标文件发售期内获取招标文件的投标人少于3个的；

28.2评标委员会决定否决全部投标的；

28.3同意延长投标有效期的投标少于3家单位的。

28.4法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

招标人依法重新招标的，应对有串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违法行为的投标人取消其重新投标的资格。

29.中标候选人公示

评标结束后，招标人按照前附表规定公示中标候选人。

30.评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

七．授标与签订合同

31.授标条件

合同将授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件最优，具备有效履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。

32.中标通知书

招标人在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

33.合同协议书的签署

33.1中标人在收到中标通知后30天内，必须与招标人签订合同协议书。

33.2合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

33.3若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

33.4合同协议书签署后，招标人将通知其他未中标的投标人，并按期退还投标保证金。

34.保密义务

34.1不论投标人中标与否，都必须对本项目的有关文件、资料及相关信息严格保密。

34.2本项目招标文件及相关资料所有权属于招标人，投标人仅可与本项目投标过程中使用。未经招标人同意，投标人不得擅自复印和扩散。

34.3如果发生对招标文件及相关资料的侵权行为，招标人有权向相关单位和个人追究侵权责任。

34.4招标人或者中标人使用其他未中标投标人技术成果或技术方案的，使用方应当向相关单位进行补偿。

- 招标服务费

招标服务收费，包含“传统招标代理服务收费”和“智慧平台服务（智慧增值服务）收费”，收费方式及标准如下：

35.1 前附表规定招标服务费由中标人支付的，中标人应当在收到中标通知书后，按标段（包）向招标机构支付招标服务费。

（1）若已开标的招标项目流标，而投标人最终与招标人签订合同的，则签订合同的投标人最迟不晚于合同签订后5日内，须按标段（包）的合同签订价分别向招标机构交纳招标服务费。

（2）若招标项目仅一家投标人，而投标人最终与招标人签订合同的，则投标人最迟不晚于合同签订后5日内，须按标段（包）合同签订价分别向招标机构交纳招标服务费。

（3）若使用电汇付款，请注明项目招标名称和招标编号，并标注“招标服务费”字样。

35.2 招标服务费按标段（包）计算和支付，以每个标段（包）的预计合同价的含税金额作为收费的计算基数。

35.3 招标服务费使用差额定率累计法计算，详细按以下方法计算。

招标服务费的计费标准如下：

| 预计合同总价（P） | 招标服务费费率 |
| --- | --- |
| P≤100万元的部分 | 1.5% |
| 100<P≤500万元的部分 | 0.8% |
| 500<P≤1000万元的部分 | 0.45% |
| 1000<P≤5000万元的部分 | 0.25% |
| 5000<P≤10000万元的部分 | 0.1% |
| 合计 | 万元 |

注：招标代理服务费根据上述收费计算低于5000元的，按5000元计取。

例如：预计合同价总价为400万元的项目，招标服务费计算如下：

| 预计合同总价 | 招标服务费费率 | 招标服务费 |
| --- | --- | --- |
| 100万元的部分 | 1.5% | 100万元×1.5%=1.5万元 |
| 100万元至500万元的部分 | 0.8% | 300万元×0.8%=2.4万元 |
| 500万元至1000万元的部分 | 0.45% |  |
| 合计 |  | 1.5+2.4=3.9万元 |

35.4若招标文件“投标人须知前附表”对招标服务费另有规定的，按照“投标人须知前附表”中的相关规定执行。

第三章 评标办法

评标办法前附表

资格评审表：

| 序号 | 评审标准 | 说明 | 是否关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标书 | 否决条款 | 否 |
| 2 | 投标保证金 | 否决条款 | 否 |
| 3 | 资格证明文件 | 否决条款 | 否 |
| 4 | 投标分项报价表 | 否决条款 | 否 |

说明：是否关联指是否需要投标人关联评审点到投标文件具体章节。

响应性评审表：

| 序号 | 评审标准 | 说明 | 是否关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单 | 否决条款 | 否 |
| 2 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单 | 否决条款 | 否 |
| 3 | 投标人经营资质被行政许可或取得相关资质资格的 | 否决条款 | 否 |
| 4 | 投标价不低于成本价 | 否决条款 | 否 |
| 5 | 分项报价表满足招标文件要求 | 否决条款 | 否 |
| 6 | 无关键项报价缺漏 | 否决条款 | 否 |
| 7 | 不同投标人文件制作机器码或文件创建标识码相同的，评委会应否决其投标，采用宝华招标公用计算机投标的除外 | 否决条款 | 否 |
| 8 | 投标人不存在“虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符”的情况 | 否决条款 | 否 |
| 9 | 投标人不存在“开标后提出降价或抬价或利用澄清机会实质性变更投标价”的情况 | 否决条款 | 否 |
| 10 | 知识产权承诺书符合招标文件要求 | 否决条款 | 否 |
| 11 | 投标文件符合招标文件和法律法规中规定的其它实质性商务条款 | 否决条款 | 否 |
| 12 | 投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单 | 否决条款 | 否 |

说明：是否关联指是否需要投标人关联评审点到投标文件具体章节。

经评审的最低投标价法评标细则

1．评标原则

1.1 投标价不符合“最高限价”规定的投标不可进入下一步评审。

1.2采用经评审的最低投标价法评标的，主要评审步骤为：初步评审和详细评审，初步评审包括：投标文件的符合性检查、商务及技术条款主要技术指标；详细评审包括：价格评审。

1.3符合性检查合格，商务及技术条款主要技术指标满足招标文件要求无废标的，根据招标文件规定的中标人要求，依次从评标价格排名第一的投标人开始推荐为中标人。

1.4初步评审不合格的投标人不得进入详细评审。

1.5价格评议阶段，仅对符合性检查、技术评议和商务评议合格的投标人进行价格评议。

2．初步评审

在符合性评审时，判定投标是否为无效和存在实质性偏离。

符合性检查主要依据招标文件“投标人须知”中“24.投标文件的初审”等相关规定。商务、技术主要条款的评审，按照招标文件中打“*”标记的商务、技术主要条款（或主要指标）进行评审，对这些条款（指标）的偏离将导致废标。

3．详细评审（价格评审）

评价遵循以下步骤：

评标价格等于“投标总价”＋“供货范围偏离”之和。

4．评标价格排序

根据最终评标价格对各投标人进行排名，评标价格排序由低到高，评标价格最低者排序第一。

第四章 合同条款及格式

# 国内招标合同资料表

| 条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 合同名称 | 武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检 |
|  | 计划工期 | 2025年1月1日起至2025年12月31日 |
|  | 交付地点 | 武汉钢铁有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司、武汉钢电股份有限公司、武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司 |
|  | 结算方式 | 每季度根据甲方确认的工程量，双方办理结算手续。甲方收到乙方发票报支入账后6个月内支付现金、票据或通宝。 如后期销售合同金额发生变化下浮在20%以内(含20%)，则本采购合同结算金额与销售合同同比例下浮。超出此范围，另行协商。 |

本章节包含附件清单：

| 序号 | 附件名称 | 附件大小（Bytes） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同范本.pdf | 803852 |

第五章 服务需求

武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）

在线监测设备点检项目

招标文件

（技术文件部分）

上海金艺检测技术有限公司武汉分公司

2024年12月

- 1.招标概况

本招标文件仅适用于本次武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检项目。

- 招标人：上海金艺检测技术有限公司武汉分公司。

- 项目名称：武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检项目。

- 服务地点：武汉钢铁有限公司、武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司、武汉钢电股份有限公司、武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司。

- 招标范围：包括235套环保在线监测设备的点检、维修等。

- 计划工期：2025年1月1日起至2025年12月31日。

- 2.招标范围及技术要求

  - 2.1.招标范围

本次委托检修对象包含：

| 序号 | 项目单位 | 业务内容 | 台/套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武钢有限（项目编号：GW24P0150） | 环保在线监测设备点检 | 167 |
| 2 | 焦化（项目编号：GW24P0152） | 环保在线监测设备点检 | 51 |
| 3 | 钢电（项目编号：GW24P0151） | 环保在线监测设备点检 | 13 |
| 4 | 武钢日铁（项目编号：GW24P0154） | 环保在线监测设备点检 | 4 |

- 负责识别各级环保政府部门制定的法律法规、标准、规范，全面负责委托范围内武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检，包括点检维修，确保质量保证和质量控制措施落实到位。

  - 2.2.技术要求及依据

- 项目执行《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）、《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1013-2018）、《固定污染源废弃 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ 1286-2023）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《湖北省污染源自动监控管理办法》、《环境服务认证-自动监控系统运营服务质量保证能力要求》CAEPI-ZD-305-3-2019、《武钢有限设备部检修协力项目年度管理协议》、当地环保政策等标准、规范要求。

  - 2.3.项目内容

- 本项目内容包括招标范围内武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检业务，具体为：

- 标准修订：要求投标人识别各级环保政府部门制定的法律法规、标准、规范，负责项目范围内环保在线监测设备点检标准、维修标准的修订工作。具体要求如下：

- 投标人应根据每台设备的安装位置及对应车间的风险源制定不同的点检、维修标准，一机一表，修订标准的对象包括：235套环保在线监测设备。

- 投标人应具化每台设备维修标准的作业流程、作业时长、标准工器具、挂牌措施及质控措施，相关标准的制定应符合业主EQMS系统的质量管控要求。

- 点检及维修标准的修订应涵盖以下内容：

| - 点检设备类型 | - 点检项目 | - 点检内容 |
| --- | --- | --- |
| - 环保在线监测设备 | - 外观检查 | - 设备内、外箱 |
|  |  | - 设备电源箱 |
|  |  | - 设备显示屏 |
|  |  | - 设备线路 |
|  | - 功能系统检查 | - 气象参数仪 |
|  |  | - 采样管路 |
|  |  | - 采样过滤器 |
|  |  | - 采样泵 |
|  |  | - 采样流量 |
|  |  | - 传感器 |
|  |  | - 设备内显示屏 |
|  |  | - 路由器 |

- 点检维修：投标人根据下列要求完成相关点检、维修工作：

- 完成235台环保在线监测设备的现场日常点检、维修工作，具体包括：

- 日常点检：根据EQMS系统的点检排程，每7天一次对现场环保在线设备进行点检。包括环保、污染源自动监控设施的电气线路安全程度、分析仪表工作状态、自动监控站房完好程度、自动监控设施运维记录的核查、自动监控设施外观核查。填写点检记录。
    异常抢修：在点检工作中发现环保、污染源自动监控设施存在异常情况后，按照建立的联络机制及时向运维人员、设备管理人员进行通报，在两小时内完成异常情况处理。

- 工具及其它：由点检单位按照管理要求进行专业化配备，确保环保、污染源自动监控设施恢复正常运行并正确上传数据至各级环保管理平台，更换存在风险的空开、电线电缆（业主提供），对相关设备的检修作业挂牌，临时检修作业的支撑。

- 安全措施：投标人应充分识别项目开展过程中的安全风险，按国家相关法律法规制定安全对策，安全措施费的投入不少于投标总价的1.5%。

  - 3.投标报价要求及说明

本招标项目采用经评审的总价最低投标价法，合同价款形式为固定总价。

评审结果按经评审的投标价格由低到高进行排序，如出现评审价格相同时，依次以投标人注册资本较高的、公司成立日期较早的列前。

第六章 投标文件格式

目  录

一、封面

二、投标函

三、投标承诺书

四、法定代表人授权委托书

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、投标保证金递交证明

八、资质证明文件

九、服务方案

十、附件

## 一、封面

（项目名称）招标项目

招标编号：标段号

投 标 文 件

投标人：

年     月     日

## 二、投标函

投标函

致：    招标机构

根据贵公司为 （招标编号） （招标名称） 项目招标采购服务的投标邀请，（投标人名称）提交提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1）招标文件中要求的投标文件；

2）我们按招标文件及相应修改文件的要求，提供和交付的服务不含税投标总价为:              （元人民币），含税投标总价为:            （元人民币）。投标保证金金额为              （元人民币）；

3）其他资料。

在此，（投标人名称）同意并承诺下列各项：

- 1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 2、我方已详细审阅全部招标文件，修改文件、附件和全部参考资料，知悉招标范围、技术要求及商务需求，对评标标准及规则无异议，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 3、本投标有效期为自开标日起:  （日历日）。

- 4、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金被贵公司没收。

- 5、根据投标人须知第二条的规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 6、投标人同意提供按照贵公司可能要求的，与本次投标有关的一切数据和资料，完全理解贵公司不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来电函请寄下列通讯地址：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标人名称：

投标人联系人：

日      期：

## 三、投标承诺书

投标承诺书

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加           项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。本公司如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标、提供虚假材料的行为，将承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒，如：取消中标资格、不予退还投标保证金，被招标人列入禁入名单并对外公告不诚信行为。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、近三年内未发生重大产品质量问题。

八、遵守国家和当地政府安全、质量有关法律法规和规范性文件中的相关规定。

九、不存在被政府有关部门取消投标资格且处于有效期内的情形；

十、不存在被责令停业，暂扣或吊销许可证，暂扣或吊销执照的情形；

十一、加强对分包和劳务分包管理，对所分包内容的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十二、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的工期。

十三、如我公司中标，同意按照投标人须知的规定支付招标服务费。

十四、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十五、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十六、其他承诺：                                                 。

投标人：                            ；

法定代表人：                        ；

年              月            日

## 四、法定代表人授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                 （项目名称）               （招标编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

投  标  人：

法定代表人（单位负责人）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

附：法定代表人（单位负责人）身份证明复印件及委托代理人身份证明复印件。

委托代理人 身份证正面扫描件

委托代理人 身份证反面扫描件

法定代表人（单位负责人） 身份证正面扫描件

法定代表人（单位负责人） 身份证反面扫描件

## 五、开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：0721-2466C262-B28-830/01

标段名称：武钢有限、钢电、焦化、日铁（武汉）在线监测设备点检

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价（不含增值税） |  |

## 六、投标分项报价表

| 分项号 | 分项名称 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） (不含税) | 总价(元) (不含税) | 税率 (%) | 总价(元) (含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武钢有限（项目编号：GW24P0150） | 1 | 项 |  |  | 6 |  | 服务税率按6% |
| 2 | 焦化（项目编号：GW24P0152） | 1 | 项 |  |  | 6 |  | 服务税率按6% |
| 3 | 钢电（项目编号：GW24P0151） | 1 | 项 |  |  | 6 |  | 服务税率按6% |
| 4 | 武钢日铁（项目编号：GW24P0154） | 1 | 项 |  |  | 6 |  | 服务税率按6% |
| 投标报价总计： |  |  |  |  |  |  |  | 总价(不含税)填入投标一览表中总价位置 |

## 七、投标保证金递交证明

投标保证金递交证明

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，格式如下。

附件——投标保证金银行保函格式

投标保证金银行保函

开具日期：

致：(招标机构)

本保函作为（投标人名称）(以下简称“投标人”)对 (招标机构)（招标编号）的投标提供（招标名称）的投标保函。

(出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为 (金额数和币种) 保证金：

1.在提交投标文件的截止之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；

2.在收到中标通知后30日内，投标人未能与买方签订合同；

3.在收到中标通知后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4.在收到中标通知后，投标人最迟未在合同生效后15日内缴纳招标服务费。

5.确认为串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、向招标人或评标委员会行贿或赠送礼品礼金有价证券等行为。

本保函自提交投标文件的截止之日起（保函有效期日数）日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。出具保函银行名称:

签字人姓名和职务:

签字人签名:

公            章:

## 八、资质证明文件

- 未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站查询截图。（查询打印时间不得早于招标文件起售日。提供虚假信息一经发现，招标人三年内不再接受此投标单位的任何投标。）

截图位置

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单，提供网站查询截图。（查询打印时间不得早于招标文件起售日。提供虚假信息一经发现，招标人三年内不再接受此投标单位的任何投标。）

截图位置

3、业绩清单及证明材料

投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 服务内容 | 项目地点 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 业绩表需附业绩证明材料扫描件（证明材料需提供合同首页及盖章页或中标通知书的原件扫描件）以及招标文件规定的其他材料。

## 九、服务方案

## 十、附件